도시산업위원회			제129회 파주시의회 제2차 도시산업위원회 (2009년 9월23일)
안 건	파주시도시관리계획(하수종말처리시설)결정에 따른 의견청취건(파주 통일동산 하수종말처리장)

□ 제안이유

○ 택지와 산업단지 개발, 통일동산 콘도미니엄 유치 등으로 인구가 급격히 증가함        에 따라 증가하는 하수량을 적정처리하고, 방류수역인 공릉천, 한강수계의 수질        개선과 지역주민의 주거환경 및 공중보건향상을 위하여, 기존에 있는 통일동산        공공하수처리시설의 용량 증설을 위한 것으로서 그에 따른 부지면적 증가에 따        른 도시관리계획을 결정(변경) 하고자 함.

□ 주요골자

○ 통일동산 공공하수처리시설 용량 증설을 위한 부지면적 2,796㎡ 증가

□ 검토의견

○ 본 파주시도시관리계획(하수종말처리시설)결정에 따른 의견 청취의 건은 교하택지와 출판단지 2단계 사업 등, 지역 내 급격한 인구 증가에 따른 통일동산 공공하수처리시설의 용량 증설이 요구됨에 따라, 통일동산하수종말처리장 부지면적을 넓히는 것에 대한 도시관리계획 결정(변경)에 대한 의견청취의 건임.

○ 현재 일일 시설용량 16,000㎥을, 22,000㎥으로 6,000㎥를 증설할 계획이며 그에 따른 부지면적은 2,796㎡이 증가됨.

○ 본 사업대상지인 통일동산 공공하수처리시설은 하루가 다르게 개발되고 있는 파주의 여건을 볼 때, 앞으로 하수처리용량이 점차 부족하게 될 것으로 예상되며, 또한 근원적인 수질오염 방지 및 수질개선을 위하여 절대 필요한 시설로,

○ 시설 내에 하수처리용수를 이용, 차별화된 피아노화장실과 피아노폭포를 설치하여 관광지로 급부상, 전국의 선진사례가 되고 있는 남양주시의 화도하수처리장처럼, 이번에 증가되는 사업부지내 구조물을 지중화하여, 환경기피시설이 시민들의 사랑을 받는 장소로 바뀔 수 있도록 상단의 공원화계획 또한 필요하다고 사료됨.

○ 특히 지난 9월8일, 신세계첼시와의 MOU 체결에 따라 파주 신세계첼시아울렛이 2010년 개장을 앞두고 있으며, 그 계획에 의하면 부지 면적이 86,172㎡, 180여개 매장 3,000명의 고용창출 효과와 연간 400만 명 이상의 관광객의 방문이 예상된다는 바, 2010년 개장에 따른 통일동산 공공하수처리시설 증설용량에 대한 충분한 검토가 요구됨.

2009. 9.23

도시산업위원회 전문위원 권  혁  임